
T3WS便携式多参数水质快速检测仪我是普析通用王明，附件为北京普析T3WS便携式多参数水质检测仪技术指标配置，市场报 价12.5万，招标预算价9.5万。关于试剂的问题，方案一：T3可以保留自己做的标准曲线，用户可以自己根据国标配置试剂。方案二：如果用T3内置的标准曲线，必须用我们的专用试剂结果比较准。感谢王工对我工作的支持和帮助 

普析王明13700842755

1、 性能指标：
*1.1光源：会聚式钨灯，寿命5000h

*1.2测定方式：光谱扫描，定量测定，时间扫描，光度测量，水质检测专用软件包
1.3单色器：凹面平场全息光栅
*1.4检测器：CCD 

*1.5测量方式：三种测量方式，侵入式光纤探头，10mm、20mm光程；比色皿组件、比色管组件；
1.6操作系统：ARM＋WinCE操作系统，集成大容量存储器，具有定时功能
*1.7具有GPS定位、GPRS移动无线数据传输，实现动态监管
1.8波长范围：380nm-800nm
1.9.光谱带宽：4.0nm
1.10.波长示值误差：±1.0nm

1.11波长重复性：≤0.1nm

1.12杂散光：≤0.5%

*1.13检测项目CODcr、六价铬、氯化物、氰化物、氟化物、铅、汞、镉、氨氮、余氯、亚硝酸盐、硫化物等44项（半年有效期）
*1.14内置充电电池，充电一次可工作6小时
*1.15通过CE认证，产品符合欧盟标准，确保产品品质
*1.16内置水质操作视频，方便操作学习
2、配置

2.1便携水质快速检测仪一台

2.2嵌入式紫外工作站一套

2.3加热模块一套

2.4光纤探头模块一套

2.5水质模块一套

2.6检测模块包装箱（4X）一个
2.7检测模块包装箱（8X）一个
2.8测定试剂CODcr、六价铬、氟化物、氰化物、氯化物等
带“*”参数必须达到

3、技术服务要求

生产厂家在河南设有经政府部门备案的售后服务机构（提供备案证明），提供详细的售后服务计划书，服务人员姓名、电话、办公地点等；具备NTC分析检测技术培训的能力（提供NTC认证证书）
                                                 以上市场报价12.5万
                                                 预算价格：9.5万

