[image: image1.jpg]



便携式水质安全快速检测箱YD-14G
价格：7530元
可对水中的有害物质浓度含量进行精确定量测量，可检测：
硫离子：10-100ppm,2-30ppm,1-100ppm,0.5-20ppm 分别10支/盒
臭氧：1-10mg/L 10支/盒
氯离子：25-1000mg/L,10-200mg/L 10支/盒
残留氯：0.1-10mg/L 10支/盒
汞离子：1-20mg/L 10支/盒
六价铬离子：0.5-50mg/L 10支/盒
二价铁离子：5-50mg/L 10支/盒
铜离子：1-20mg/L 10支/盒
锌离子：3-20mg/L 10支/盒
镍离子：5-50mg/L 10支/盒
包含14盒检测管
PH计：0-14.0pH
烧杯：200ml 1个
手册：1份
便携式仪器箱：1个
用这种方法检测时，须调待测液体的PH值。请根据说明书使用！
[image: image2.png]




电解器
价格：10—100元/件
该测试仪不能被用来评价矿泉水品质，因为在用其测量矿泉水时，水中的矿物质也可能会与水中的其它污染物发生一些化学反应，会给用户带来误判。

　　这种仪器带有正负两极的电解棒（一个是铁棒，一个是铝棒），即作为电场引入的两个电极。电解器通电以后，在电流的作用下，溶解出正价的Fe3+离子，他们会与水中负价的OH-离子结合，形成不溶于水的Fe(OH)3微粒，这些微粒对水中胶体粒子的凝聚和吸附活性很强，并由此形成对水中有机或无机物的吸附、凝聚过程。

　　同时，由于电流的作用，原来溶于水中的金属粒子，如锰、钾、钴等还原出来，并逐渐聚集形成金属团，由于不同金属离子的显色不同，从而产生颜色的分离。
电解后的水出现不同颜色显示出水中各类杂质

　　水质电解仪

　　黄色: 溶解酸素、硅化合物、有机矿物质、钼、硅、氟化物、其他有机物

　　绿色: 砷（砒霜）、汞、铅、铜、钠

　　蓝色: 细菌、病毒、致癌物质、有机磷等（化肥、洗涤剂和农药）

　　红色: 铁及铁锈、细菌

　　白色: 铅、锌、汞、无机盐污垢

　　黑色: 重金属（锌、铅、铜、铬、锰、镉）

 

　　衡量水质好坏的标准

　　1、不含任何对人体有害及有异味的物质（尤其是重金属与有机物）；

　　2、水的软硬适度，通常介于50－200mg/L(以碳酸钙计)；

　　3、PH值呈弱碱性（7.0－8.0）之间；

　　4、水中微量元素、矿物质含量及比例适中，与正常液体相近；

　　5、水中溶解氧的含量及二氧化碳含量适度（水中溶解氧≥6－7mg/L）

　　6、水的营养生理功能要强（包括溶解力、渗透力、扩散力、代谢力、乳化力、洗净力等）。

[image: image3.jpg]



TSD测试笔
价格：50-500元/支
